## 190116_P. Funcional EQUIPAMENT
PROGRAMA FUNCIONAL IDEAL FLOR
Espais Cívics de Barri |  | S.S. Útils |  | Construïda
SALA D'ACTES
La Sala d'actes tindrà accés des de l'espai de trobada, que li farà la funció de foyer/vestíbul i acollirà certs elements auxiliars com ara Serveis higiènics per al públic, la cafeteria,… Haurà de tenir fàcil accés des del carrer per a realitzar la càrrega i descàrrega que sigui necessària. Haurà d'estar convenientment aïllat acústicament. L'alçada mínima serà de 4'5m
Sala platea (Aprox. 420 persones) |  |  | 225
Sala diàfana polivalent amb terra pla. Equipada amb grades retràctils.
Escenari |  |  | 50
Espai destinat a escenari fixe (tenint en compte la seva escala i rampa), dotat de l'equipament necessari.
Rere escenari |  |  | 20
Espai destinat a rere escenari hauria de ser de la mateixa tipologia que l'escenari, per tant, també cal discutir-ho.
Sala de Control |  |  | 10
Magatzem |  |  | 30
Magatzem per als elements auxiliars de la sala polivalent.
Superfície total de programa |  |  | 335 | 435.5
Espai de trobada
Bar. Barra |  |  | 10
Barra Cafeteria
Bar. Magatzem |  |  | 10
Petit magatzem per a les begudes i altres estris.
Bar. Espai per a taules |  |  | 40
Espai per a les taules de la cafeteria. Amb continuïtat espaial amb el vestíbul /foyer per millorar la flexibilitat i polivalència de tot plegat.
Vestíbul/foyer/Espai expositiu |  | de 70 a | 140
Espai polivalent i continu que pugui acollir al públic de la Sala d'Actes a l'arribada i al final, on es puguin fer petits actes i exposicions.
Treball intern_Mostrador i oficina |  |  | 45
Espai d'oficina per a 6 treballadors amb espai destinat a mostrador d'atenció al públic diferenciat dels llocs de treball.
Treball intern_Sala reunions |  |  | 15
Sala de reunions per als treballadors. Podrà gaudir de continuïtat espaial amb l'oficina o estar separada per una mampara (depenent de la flexibilitat desitjada). Aquest punt s'haurà d'aclarir amb les entitats i/o gestors.
Treball intern_Rack informàtic |  |  | 5
Espai segregat per a les instal·lacions informàtiques de l'edifici. Climatització autònoma.
Treball intern Arxiu històric |  |  | 15
Espai per a arxivar elements històrics.
Serveis Higiènics |  |  | 60
Cal dimensionar-los segons l'aforament
Superfície total de programa |  |  | 340 | 442
Centre Cultural
Tallers per a usos diversos que haurien d'estar convenientment dotats d'armaris de format suficient i tenir pica. Preferentment, hauran d'estar connectats mitjançant envans mòbils per permetre l'agregació de diversos tallers per tal de millorar-ne la flexibilitat d'usos.
Sala Taller 1. Cuina |  |  | 30
Hauria de ser un taller que seguís el model dels nous casals de Barri de Torre Baró i Trinitat Nova; una cuina en illa amb espai per a que els alumnes treballin al seu voltant.
Sala Taller 2. Expressió corporal |  |  | 60
Taller de dimensions superiors a les habituals equipat amb paviment de fusta, mirall i espai emmagatzematge.
Sala Taller 3. Polivalent |  |  | 40
Taller genèric per a activitats diverses. Equipat amb pica i armaris de grans dimensions.
Sala Taller 4. Polivalent |  |  | 40
Taller genèric per a activitats diverses. Equipat amb pica i armaris de grans dimensions.
Sala Taller 5. Polivalent+Fotografia |  |  | 40
Taller genèric per a activitats diverses. Equipat amb pica i armaris de grans dimensions. Ha de poder enfosquir-se completament per a permetre el revelat fotogràfic.
Superfície total de programa |  |  | 210 | 273
Bucs d'Assaig
Buc Assaig Mitja |  |  | 15
Buc d'assaig individual per a petits grups de músics (2-3 per)
Buc Assaig Gran |  |  | 30
Buc d'assaig per a grups de músics. ¿fins a uns 10 músics?
Distribuïdor/coixí acústic |  |  | 10
Distribuïdor d'accés als bucs i d'aïllament.
Superfície total de programa |  |  | 55 | 71.5
Espai de magatzem
Espai de magatzem. |  |  | 100
Superfície total de programa |  |  | 100 | 130
Gimnàs
Sala de Gimnàs |  |  | 300
Alçada 4,5m. Accés extern/Enfosquiment
Vestuaris |  |  | 50
Per a equips d'aproximadament 15-20per. Aquests vestidors haurien d'estar a prop del gimnàs i de l'escenari de la sala polivalent per tal de donar servei a ambdós peces.
Magatzem Gimnàs |  |  | 20
Per a material gimnàs
Superfície total de programa |  |  | 370 | 481
Espais Auxiliars
Neteja |  |  | 20
Instal·lacions |  |  | 30
Circulacions |  |  | 200
Superfície total de programa |  |  | 250 | 325
Superfície Total Equipament de Barri |  |  | 1660 | 2158
DISTRIBUCIÓ ESPAIS IDEAL FLOR
Resum de superfícies
| %del Total |  | S.Útil | S.Constr.
Sala d'actes | 20.18% |  | 335 | 435.5
Espai de trobada | 20.48% |  | 340 | 442
Centre Cultural | 12.65% |  | 210 | 273
Bucs d'Assaig | 3.313% |  | 55 | 71.5
Espai de magatzem | 6.024% |  | 100 | 130
Gimnàs | 22.29% |  | 370 | 481
Espais Auxiliars | 15.06% |  | 250 | 325
Superfície Total Equipament de Barri |  |  | 1660 | 2158

## 181218_P. Funcional BIBLIOTECA
Programa Funcional 18/12/2018
Biblioteca | Útils | Construïts
Zona d'acollida i promoció | 450
Àrea d'accés | 230
Espai polivalent | 150
Magatzem de l'espai polivalent | 20
Espais de suport | 50
Àrea de Promoció i Dinamització | 700
Espai de Promoció, aprenentatge i dinamització | 250
Àrea de Música i cinema | 100
Espais de treball | 100
Espai Multimèdia | 50
Espais Taller | 50
Espai Jove (zona gaming) | 150
Àrea d'Informació i Fons Generals | 700
Espai de lectura, difusió i accés al fons | 450
Àrea de diaris i revistes | 100
Espais de silènci | 150
Àrea per infants i famílies | 450
Àrea d'informació i fons infantil | 350
Espai de petits lectors | 75
Aula multisensorial | 25
Àrea d'administració i Serveis | 250
Despatx de direcció | 20
Sala de reunions | 25
Espai de treball intern | 85
Dipòsit documental | 70
Magatzem logístic | 25
Espai de descans (office) | 25
Superfície total de programa | 2550 | 3315
Superfície construïda BIBLIOTECA |  | 3315